龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦2025年至2026年物业服务类采购项目

一、网上竞价公告

采购项目编号：锦泰【龙岩-2024】招字006号

采购项目名称：龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦2025年至2026年物业服务类采购项目

采购方式：网上竞价

网站：全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）

合同包总数：1

报名起始时间:2024-12-23   00:00:00

报名截止时间:2024-12-27   09:00:00

竞价起始时间:2024-12-27   09:00:00

竞价截止时间:2024-12-27   11:00:00

一、竞价基本内容及要求

（一）、合格的供应商：

1、参加本项目供应商必须是遵守中华人民共和国法律、法规，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、参加本项目采购供应商应遵守法律、行政法规规定的其他条件。

3、参加本项目采购供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目采购：

(1)法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2)母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3)均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

采购供应商如具备上述情形之一的，互为关联关系的采购供应商的采购响应将均被视为无效响应。

4、竞价供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

5、本项目不接受联合体采购。

（二）、供应商须提供的材料（竞价过程在电子件管理选项中按PDF、JPG、PNG等格式以附件形式上传）

1、网上竞价承诺书

2、响应承诺书

3、竞价文件规定的其他资格证明文件

4、投标报价表

5、授权委托书

6、技术和服务要求响应表（若有）

二、技术和服务要求：

1、采购一览表                                                       金额单位：元

| 合同包号 | 品目号 | 品目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦物业服务 | 详见竞价文件 | 年 | 1 | 474980 | 474980 |
| 预算总价：474980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.本项目为一个合同包，竞价供应商对该合同包内所有内容投报时必须完整。评标与授标以合同包为单位。 2.供应商应以包括服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，报价包含完成本项目所有服务内容所需费用，采购人不再额外支付任何费用。 3.成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。 4.本次采购首个合同年限为1年，具体时间以合同签订之日起计算。服务期满，经采购人考核合格后续签1年。 备注：本次采购合同年限总共为2年，本竞价文件《采购标的一览表》中体现的预算金额及最高限价仅为1年的预算金额，供应商须对应投报1年的价格，如最终成交应按1年服务金额签订合同（合同每年一签）。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、项目概况及服务要求

- （1）服务地点：福建省龙岩市新罗区西陂路303号。

- （2）项目情况及服务内容：龙岩市西陂街道办事处位于西陂路303号西湖科技大厦，物业服务项目及所属区域和专用车辆停车场，实际用地面积9503.8 m2，房屋建筑面积 19062.93㎡，其中主楼地面11 层，建筑面积16056.99m2，地下层1层，建筑面积3005.94m2，地下停车位30个，绿化面积350m2，附属用房330m2，该楼配有电梯2部。服务内容：龙岩市新罗区西陂街道办事处（含八中趣读吧）的保卫 、保洁、设施设备、停车场和维稳工作。

- （3）交付时间：项目服务期2年（合同一年一签）。

- （4）交付条件：完成所有服务要求并经采购人验收合格。

三、其他要求：

1 、报价要求

最高限价：474980元，供应商报价不得高于最高限价，供应商报价最低者即为成交供应商，成交金额即为成交供应商报价。供应商报价为包干价（含税）。所报价格包含各项费用、税费等。主要包括：员工工资、行政办公费用、员工各项社保费用、福利费、住房公积金、加班费、设备折旧费、设备维保费用（不含消防维保费用）、垃圾清运费、保洁费、清洁用品、人员培训费、临时任务的突击费、税收、保险和其他零星不可见费等一切费用。供应商一旦成交，采购单位将不会对其投标报价作出其他补偿。

2、结算与支付

（1）项目付款：本项目款项由采购单位支付；

（2）付款方式：按月支付，每个月底须经考评小组考评合格后，供应商于次月15日前将上个月发生物业费用的支付申请及相应金额的正式税务发票递交给采购单位，采购单位收到支付申请及正式税务发票后于30号前以转账方式支付上月服务费；

（3）履约保证金：否。

四、投标报名及其他事宜

1、供应商报名时须递交合格有效的营业执照副本复印件和经办人身份证复印件。

2、报名时间

详见竞价公告内容，供应商应在报名时间内支付报名费200元到福建锦泰工程项目管理有限公司，未在报名时间内支付报名费的，竞价无效。售后不退，报名收款收据扫描件（加盖公章）在附件中上传。

3、成交供应商缴纳本项目招标代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前按成交金额（成交金额*2年计算）的1.5%向采购代理机构缴纳代理服务费，凭缴交凭证向福建锦泰工程项目管理有限公司领取《成交通知书》。

4、代理服务费收款信息（供应商转账时应备注项目编号及用途）

开户行：工商银行龙岩龙腾支行

开户名：福建锦泰工程项目管理有限公司龙岩分公司

帐  号：1410100609000093396

缴款信息查询联系人：小廖

代理机构联系人：小廖

联系方式： 0597-21509999

联系地址：龙岩市新罗区西陂街道登高西路安置小区C1幢17层

5、本次竞价的所有竞价均以人民币计算，不接受其他币别的应价。供应商一经应价，不得以任何借口反悔，否则以违约处理。

6、供应商应妥善保管好用户名及密码，用户名为供应商参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为供应商本人真实意愿的表示。并准确理解并同意无条件按招标要求及内容执行。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由供应商负责。

7、供应商不得阻挠其他供应商应价，不得有操纵、垄断、恶意串通等违法行为，一经发现，将取消竞价资格，并依法追究其经济和法律责任。

8、采购要求及内容如有更正修改，公告将在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上发布，请供应商随时密切关注上述网站并下载相关信息，招标代理机构不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。供应商未查看、下载修改内容的，由此造成的后果由供应商自行负责。

9、因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，供应商对此不得有异议。

10、本项目在规定竞价时间内参与竞价的供应商至少三家，否则终止竞价。

11、在实质性响应竞价采购文件的前提下，如出现两个或两个以上的相同最低报价时，则按报价时间优先的原则确定成交候选供应商（注：报价时间以服务器终端显示的时间为准）；报价时间相同时，以抽签方式来确定该项目的成交候选供应商。

上述的所有要求均为重要要求，所有参与竞价的供应商有任一不满足的视为未实质性响应本采购文件，竞价无效。供应商如完全满足上述要求的须在竞价过程时作按下述格式统一承诺，并按PDF、JPG、PNG等格式以附件形式上传。

福建锦泰工程项目管理有限公司

2024年12月23日

- 二、采购内容及要求

- 一、项目概况

1、项目名称：龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦2025年至2026年物业服务类采购项目。

2、服务地点：福建省龙岩市新罗区西陂路303号。

3、项目情况及服务内容：龙岩市西陂街道办事处位于西陂路303号西湖科技大厦，物业服务项目及所属区域和专用车辆停车场，实际用地面积9503.8 m2，房屋建筑面积 19062.93㎡，其中主楼地面11 层，建筑面积16056.99m2，地下层1层，建筑面积3005.94m2，地下停车位30个，绿化面积350m2，附属用房330m2，该楼配有电梯2部。服务内容：龙岩市新罗区西陂街道办事处（含八中趣读吧）的保卫 、保洁、设施设备、停车场和维稳工作。

4、物业服务目的

本项目设施先进，往来办事人员多，进出车辆频繁，卫生保洁、设施设备的维护管理和安全保卫要求高。要求物业服务达到：服务热情礼貌、值班尽心尽职、设备运行良好、安全制度健全、道路畅通有序、卫生清洁无染，达到综合服务场所“安全、顺捷、优质、优美”高效运转的目标要求。

安全：人、财、物和保密的安全。

顺捷：人和车通行顺畅、便捷。

优质：服务热情、主动、礼貌、周到，做到“管理无盲点，服务无盲区”。

优美：大厅内外整洁，窗明几净，空气清新，绿树苍翠，环境舒适怡人。

安全目标：文明管理、无安全事故。

- 采购标的一览表

- 金额单位：元

| 合同包号 | 品目号 | 品目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦物业服务 | 详见竞价文件 | 年 | 1 | 474980 | 474980 |
| 预算总价：474980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.本项目为一个合同包，竞价供应商对该合同包内所有内容投报时必须完整。评标与授标以合同包为单位。 2.供应商应以包括服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价，报价包含完成本项目所有服务内容所需费用，采购人不再额外支付任何费用。 3.成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。 4.本次采购首个合同年限为1年，具体时间以合同签订之日起计算。服务期满，经采购人考核合格后续签1年。 备注：本次采购合同年限总共为2年，本竞价文件《采购标的一览表》中体现的预算金额及最高限价仅为1年的预算金额，供应商须对应投报1年的价格，如最终成交应按1年服务金额签订合同（合同每年一签）。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术和服务要求

（一）、物业服务内容和基本要求

一）、服务内容

1、区域范围内保安：必须24小时值班，保证区域范围中全年无责任事故、治安案件、车场有序，并做好综治维稳工作；（评审指标1）

2、保洁：区域内环境卫生（办公室、楼层、卫生间、梯道、扶手、会议室、公开栏、值班室等）8小时循环保洁，并根据街道办的办公需求增加保洁频次，办公室和会议室随时保洁，每天及时清运垃圾。（评审指标2）

3、消杀每月1次，特殊情况必须按采购人要求增加次数。（评审指标3）

4、绿化养护：根据植物生长情况和季节情况进行施肥、修剪、补种。（评审指标4）

5、设施设备维护：每日巡查大楼所属配电房、消防、监控、电梯、通信等设施设备运行情况，有维修有记录。每月负责各楼层入驻企业水电抄表统计并向各入驻企业代催缴水电费和物业费。（评审指标5）

二）、基本要求

1、公示：在物业区内明显的地方设置宣传栏（板），公示物业管理人员照片、姓名、职务、责任范围以及物业服务内容。（评审指标6）

2、环境卫生管理：

（1）定期“除四害”，确保生活垃圾日产日清，垃圾箱（筒）周边无垃圾散漏。（评审指标7）

（2）垃圾临时放置点、垃圾箱（筒）无异味。定期消毒防止蚊、蝇、虫滋生。（评审指标8）

（3）物业区内公共部位地板，扶手及卫生间无污渍，堆放的杂物、张贴的通知、广告等要及时清理。（评审指标9）

（4）遇风、雨过后要及时清扫道路上的垃圾、排除积水，保障业主通行安全便利。（评审指标10）

3、安全及车辆管理：

（1）安全监控系统运行正常，保证24小时巡视并做好值班记录。（评审指标11）

（2）制定合理巡查路线，定时在物业区内巡逻检查，做好巡查记录以备检查。（评审指标12）

（3）物业区安全值班和巡查人员工作时间应当衣冠整齐，不得吃东西、抽烟、聊天、打闹，夜间执勤不得睡觉、饮酒。大门出入口执勤岗位，白天立岗执勤，不得坐岗、脱岗。（评审指标13）

（4）在非上班时间，非区内机动车不得进入，确需进入者应当问明事由，登记车辆车牌号、进出时间方可进入。（评审指标14）

（5）在非上班时间，应做好人员进出记录，对进入区内的陌生人进行询问；在区内从事装修和服务的人员，应当办理临时出入证。（评审指标15）

（6）车辆停放秩序良好、标识清晰，主要通道、消防通道不阻塞。（评审指标16）

（7）公共场所健身娱乐设施完好，无安全隐患。危险部位、地段设置安全警示标志。（评审指标17）

4、物业维修服务管理：

（1）物业维修及时，报修、维修、回访要有完整的记录。（评审指标18）

（2）共用设施设备运行良好，定期保养和检修，保养和检修记录完整。（评审指标19）

（3）电梯按要求检验，轿厢内干净、明亮。（评审指标20）

（4）及时统计各水电分表的抄表，计算核对以及收费，并存入指定专款账户。（评审指标21）

5、消防管理：建立消防责任制；定期进行消防训练，保证有关人员掌握基本消防技能；消防设施设备有明显标志，消防设施设备完好，放置合理，定期巡查、检修。（评审指标22）

★6、节日、迎检服务：遇重大节日、迎接检查等活动期间，成交供应商要对区域内各种共用设施设备进行全面检查，保证共用设施设备正常安全运行。要按照城市环境卫生综合整治的总体要求，切实搞好区域内环境卫生保洁工作。要加强区域内公共秩序的维护，强化日常巡视检查，开展消防安全检查，防止火灾发生。（评审指标23）

（二）、物业服务人员配置要求

★1、供应商必须配备不少于20人的服务人员，其中，管理负责人1人、保安11人、保洁6人、绿化工1人、水电工1人。（评审指标24）

| 序号 | 岗位设置 | 人数 | 主要工作任务 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理负责人 | 1 | 负责物业服务中心日常事务的协商、管理 | 自负责本项目之日起，不得在其他物业管理项目中任职；素质较高，品貌端正，身体健康，品德良好，工作认真负责，年龄40周岁以下。 |
| 2 | 安保人员 | 11 | 负责区域内的门岗、车辆、巡逻、维稳及正常的安保工作。 | 品貌端正，身体健康，品德良好，工作认真负责，吃苦耐劳,年龄45周岁以下，男性，身高1.65米以上 |
| 3 | 保洁人员 | 6 | 1.负责保洁区域内的卫生保洁。主要为重点办公室、会议室、值班室、便民服务中心、综合文化服务中心及办公楼层的公共区域、卫生间。 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，经过培训具有标准操作技能,身高1.58米以上，年龄40周岁以下,并经业主审核同意后方可上岗 |
|  |  |  | 2.负责楼层、机关大院广场、地面地下停车场卫生、车场外围的保洁、垃圾清理工作 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，经过培训具有标准操作技能，年龄50周岁以下 |
|  |  |  | 3.负责街道报纸、杂志、信件的分发及会议室茶杯清洗 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，经过培训具有标准操作技能，年龄50周岁以下 |
| 4 | 绿化工 | 1 | 负责区域内绿植的养护、修剪、补种 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，经过培训具有标准操作技能，年龄50周岁以下 |
| 5 | 水电工 | 1 | 负责本大楼设施设备日常维护巡查，水电抄表、收费 | 品貌端正，身体健康，朴实肯干，经过培训具有标准操作技能，年龄45周岁以下，持有电工进网许可证，消防安全员证。 |
| 合计 |  | 20 |  |  |

2、招聘员工工资、福利要求

成交供 应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交供 应商全部负责；成交供 应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。（评审指标25）

（1）员工工资待遇应高于新罗区同等工种工资待遇水平。（评审指标26）

（2）成交供应商应按国家有关法律、法规要求的标准确保员工的养老保险、医疗保险、失业保险等福利。（评审指标27）

（3）全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行（每周工作时间不超40小时，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。（评审指标28）

（4）全部服务人员劳动合同的执行严格按《中华人民共和国劳动法》之标准。（评审指标29）

（5）所有员工服务时都必须体检，并且合格的才能上岗。（评审指标30）

（6）成交供应商要买公众责任险和员工的意外保险。（评审指标31）

（三）、物业管理服务要求

1、消控室管理要求

（1）消控室门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地，闲人免进”的告示牌。（评审指标32）

（2）易燃易爆的设备场所，在外围入口或通道等显眼位置挂贴规范的警示牌。（评审指标33）

（3）各系统按有利于工作和安全原则在相应的设备、管道、阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。（评审指标34）

（4）消控室钥匙未经批准任何员工不得持有或配制机房钥匙，消控室钥匙应造册登记，并由专人管理。（评审指标35）

（5）未经批准，外来人员(包括参观学习、施工等)禁止进入消控室，经批准进入消控室的外来人员必须遵守机房有关规定，服从机房工作人员的安排指导。（评审指标36）

（6）保持消控室的整洁，严禁在消控室内聚会、聊天、睡觉、喧哗等，不得有影响工作、分散注意力的行为。（评审指标37）

（7）严禁携带火种进入机房，严禁在消控室内吸烟，未经书面批准不得在消控室内进行动火作业。经批准确需在机房作业时，必须认真落实安全措施。（评审指标38）

（8）消控室内的内线电话和外线电话，应时刻保持待机状态，严禁打私人电话或长时间占用电话。（评审指标39）

（9）各机房员工必须按要求如实认真填写各种表格，主要设备的参数记录必须齐全、清晰明了。（评审指标40）

（10）严禁在电脑终端上使用配套以外的软件，无书面指令不得更改程序和数据。（评审指标41）

2、消控室防火要求

（1）不得在机房内吸烟。（评审指标42）

（2）消控室内不得存放易燃易爆物品。（评审指标43）

（3）需要动火作业时，由专业工程师填写机房动火作业申请表，工程部主管签名并经采购单位同意后方可施工。施工前应清除现场的易燃物品，施工后认真检查，确无火种方可离开。（评审指标44）

（4）设备管理人员在值班期间，应注意检查机房内的灭火设施。（评审指标45）

（5）消控室内的走道、出入口等要保持畅通无阻，严禁堆放物品。（评审指标46）

（6）消控室内的灭火器、火灾探测器、疏散标志和指示灯等消防设备器材必须保持完好。（评审指标47）

（7）火灾时设备操作应按安全操作规程，并做好灭火工作。（评审指标48）

（8）遇火灾时要及时报警（电话号码119），报告物业服务中心和街道办事处，并采取相应的灭火措施。灭火后要详细记录火灾成因及灭火情况，书面上报龙岩市住建局。（评审指标49）

3、消控室卫生要求

（1）制定消控室清洁卫生时间表，并对消控室卫生负责。（评审指标50）

（2）必须按时清洁机房地面，做到无污渍、无杂物、无粉尘。（评审指标51）

（3）设备必须按时擦拭，使设备表面清洁无尘。（评审指标52）

（4）必须按时清洁机房通风系统。（评审指标53）

（5）消控室内不得吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。（评审指标54）

（6）定期抽查机房卫生清洁情况，发现卫生问题，立即整改。（评审指标55）

（7）定期组织卫生检查评比，检查结果书面上报龙岩市住建局。（评审指标56）

4、安保工作要求

（1）在大楼入驻单位办公室的领导下，开展各项工作。（评审指标57）

（2）预防和防止危及办公、办事人员的生命财产安全行为发生，维护办公楼正常的工作生活秩序；预防和阻止各种违法犯罪行为，确保办公楼财产及附属设施不受人为损坏，创建平安办公楼。（评审指标58）

（3）建立门岗值守制度，做好安全防范工作，协助做好来访人员接待工作，协助做好处置突发事件的相关工作等。（评审指标59）

（4）做好停车场管理服务，维护交通秩序，防止盗窃、火灾等事件发生。（评审指标60）

（5）建立安全巡逻制度。（评审指标61）

（6）设立应急预案，设立24小时服务电话。（评审指标62）

★（7）具体工作要求（评审指标63）

| 场 所 | 序号 | 工作内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务规范要求 | 服 务 内 容 |  |
|  | 1 | 按规定着装，佩戴整齐。 |
|  | 2 | 精神饱满，姿态良好。 |
|  | 3 | 言行规范，文明大方。 |
|  | 4 | 严肃认真、主动热情、周到细致。 |
|  | 5 | 说话和气，礼貌待人。 |
| 门卫值班 | 人员出入管理 |  |
|  | 1 | 门岗值班员上岗后，尽快熟悉本责任区内业主、食堂人员(或使用人)的基本情况。 |
|  | 2 | 当业主和使用人进入时，应及时为业主和使用人开启大门。 |
|  | 来人来访登记 |  |
|  | 1 | 来访人员须明确说出所找部门的姓名、楼层或科室等，必要时可用对讲机或电话通话，谢绝推销或其他闲杂人员进入。 |
|  | 2 | 值班员在登记前，应认真核对证件，若不符，谢绝入内，若相符，应清晰登记来访人姓名、有效证件名 称及号码、出入证号码等。 |
|  | 3 | 若遇上级领导或前来指导、参观的社会各界人士到来，应立即起立敬礼。 |
|  | 4 | 若遇不愿出示证件，蛮横无理者，应耐心做好解释工作，尽可能消除其不满情绪。 |
| 门卫值班 | 邮 件 发 放 |  |
|  | 1 | 邮局投递给业主的报刊、杂志、信件、邮件等统一由引导收发员点收并发放。 |
|  | 2 | 避免发生邮件压件现象，不允许有陈积信件，更不允许私自撕拆用户信件或私揭信件上的邮票。 |
| 巡逻检查 | 巡 逻 次 数 |  |
|  | 1 | 夜间对整个辖区巡查一遍；监控系统未覆盖的部位，每两小时巡查一遍。 |
|  | 巡 查 要 求 |  |
|  | 1 | 巡逻实行单人巡逻制，保安要多看、多听，以确保完成巡视工作任务。 |
|  | 2 | 按要求做好巡逻记录，并及时将有关情况反映给相关部门人员。 |
|  | 巡 逻 内 容 |  |
|  | 1 | 检查治安、防火、防盗、水浸、节水、节电等情况，发现问题，立即处理，并通知中控室。 |
|  | 2 | 检查消防设备、设施(即烟感器、报警按扭、消防栓、正压送风口、应急灯、疏散指示灯开关等)是否完好。 |
|  | 3 | 检查防火门是否关闭，机房门、电闸门等是否锁闭，有无损坏。 |
|  | 4 | 巡视大楼外墙、玻璃等设施是否完好，有损坏做记录，并上报业主主管部门。 |
|  | 5 | 在辖区内巡查，发现有可疑人员，前往盘问，检查证件，必要时检查其所带物品：如属三无人员，应驱赶出管辖区；属摆卖、推销人员，应劝其离开管辖区。 |

11、消防工作要求

（1）熟练掌握各种消防设施设备操作使用方法。（评审指标64）

（2）做好防火宣传教育，开展消防安全检查巡视，及时发现，及时报告，及时采取措施，及时整改。（评审指标65）

（3）定期进行消防设施设备检查，使消防设施和设备处于完好状态。（评审指标66）

（4）每年至少组织一次消防演练。（评审指标67）

★12、保洁服务要求（评审指标68）

| 场所 | 序 号 | 工作内容要求 |  |  |  |  |  |  | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼厅堂 | 1 | 打扫及擦净地面和门口阶梯，使地面保持干净、无纸屑、果皮、烟头等杂物。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 擦净大堂墙壁、宣传栏、指示牌等装置，确保表面光亮洁净。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 擦净大堂玻璃门、窗、扶手、栏杆、不锈钢装置等装饰物品。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 4 | 收集及清倒烟灰筒，并清洗烟灰筒内外，用抹布擦拭，保持其光亮洁净。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 5 | 清洁所有花盆及植物。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 6 | 擦净空调风口百叶、灯罩、电灯箱积尘。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
|  | 7 | 清扫天花板尘埃、蜘蛛网。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
| 重点办公室 | 1 | 重点办公室须做到室内摆放整齐、地面光洁、窗明几净,墙壁无蛛网。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 上、下午下班后,清洗茶杯，检查重点办公室纯净水是否需要添加,门窗、饮水机、灯具等是否关好。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 管理好重点办公室花卉,定期浇水,若需更换花卉,应及时向业主汇报。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 4 | 及时传递重点办公室订阅的报刊杂志。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 5 | 如客人来访，应及时提供客人茶水。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
| 值班室 | 1 | 值班室的被套每周至少换洗一次，费用由街道承担。 |  |  |  |  |  |  | 每周1次 |
| 会议室 | 1 | 会议室卫生要天天保持整洁，桌子椅子要摆放整齐，茶具要保持整洁并排放有序。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 如遇会议需要，应在会议前加强保洁工作，在会议前15分钟将会议室门打开,并做好相应准备,会议后及时清理保洁。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 清扫天花板灰尘、蜘蛛网等。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
|  | 4 | 如遇会议需要，参会人员进入会场后应及时提供茶水,并根据实际情况(夏天、下午)提高供水频率,每次供水间隔时间一般不超过10分钟。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
| 会客室 | 1 | 擦洗地板、清理积聚的垃圾杂物。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 擦拭办公桌、椅、板凳。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 内侧玻璃窗用干毛巾擦拭一次，除灰尘，手印。 |  |  |  |  |  |  | 每周1次 |
|  | 4 | 用干净的毛巾擦拭灯具、灯罩、空调机吹风口、消防指示灯等。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
|  | 5 | 日常对会客用品(沙发、茶具、场地等)进行清洁。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
| 卫生间 | 1 | 清洁洗手间。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 冲洗疏通洗手池（盆）、抽水马桶、小便池、地漏。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 擦净灯饰、玻璃、烘手器、隔板、镜面、门窗、不锈钢等装置。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 4 | 擦净排气扇、天花板、灯具等设备。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
|  | 5 | 喷洒空气清新剂或定期放置除臭药丸。 |  |  |  |  |  |  | 每月2次 |
| 电梯间 | 1 | 拖擦电梯桥厢内地面垃圾、沙粒等。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 擦拭电梯门表面、电梯轿厢内壁、门及指示板。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 对电梯表面涂上保护油、保持表面光洁明亮。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
|  | 4 | 对轿厢内灯饰、排气扇进行清洁。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
| 楼梯 | 1 | 扫净所有楼梯。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 拖擦所有楼梯，用布擦净扶手及栏杆。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 擦洗防火门、消防栓、消防器材等表面灰尘。 |  |  |  |  |  |  | 每周1次 |
|  | 4 | 清扫天花板，擦拭玻璃窗。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
| 楼层走廊 | 1 | 清扫楼层走廊，通道地面杂物。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 2 | 拖擦楼层走廊、扶手。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 3 | 收集及清理烟灰筒、花盆内的垃圾并擦拭干净。 |  |  |  |  |  |  | 随时 |
|  | 4 | 擦拭楼层走廊消防栓、灭火器、防火门、玻璃窗等。 |  |  |  |  |  |  | 每周1次 |
|  | 5 | 清扫天花板灰尘、蜘蛛网等。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
| 公共墙面 | 1 | 天花、墙角每周除尘、除蜘蛛网； |  | 1.抹灰、喷涂墙面凹凸处及天花无明显灰尘，无蛛网； 2.瓷砖墙面无污渍、无尘、无乱张贴。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻化砖外墙面每周擦拭一次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下停车场 | 1 | 打扫地板的垃圾杂物。 |  |  |  |  |  | 随 时 |  |
|  | 2 | 擦拭地板。 |  |  |  |  |  | 每周1次 |  |
|  | 3 | 清扫天花板灰尘、蜘蛛网等。 |  |  |  |  |  | 每半月1次 |  |
|  | 4 | 用水冲洗地板（但电梯间禁止用水冲洗），确保地板无污迹、沙土。 |  |  |  |  |  | 每月1次 |  |
| 大楼四周及道路 | 1 | 清理树穴、花坛、沙井、排水槽内杂物，确保排水污水畅通。 |  |  |  |  |  | 随 时 |  |
|  | 2 | 清扫停车场、道路、绿地、将垃圾收集于垃圾筒内，对于水泥地面的沙土应认真清扫，确保地面无明显沙土。 |  |  |  |  |  | 随 时 |  |
|  | 3 | 擦拭室外公共场地的标志牌、垃圾筒等。 |  |  |  |  |  |  | 随 时 |
|  | 4 | 用水冲洗地面，确保地面无污迹、沙土。 |  |  |  |  |  |  | 随 时 |
|  | 5 | 清洗为人民服务镇石、旗台、石狮。 |  |  |  |  |  |  | 每月1次 |
| 消火栓、电表箱开关面板灯 |  |  | 1、消火栓、电表箱灯每周2次用清洁毛巾擦抹 |  | 1.消火栓面板目视无尘； 2、箱顶、侧无尘，无明显污迹； 3、无明显积尘、无蛛网 |  |  |  |  |
| 各种指示牌 |  |  | 每周清扫，每日拖抹布1次，视突发情况随时保洁。 |  |  | 目视干净无垃圾，无杂物，无明显污迹（油渍、黑印等） |  |  |  |
| 标识宣传牌、信报箱保洁 |  |  | 每周擦拭1次各类标识、宣传牌；每月擦拭1次；每周擦拭1次信报箱 |  |  | 保持各类标识、宣传牌及雕塑、信报箱干净卫生，无积尘、无明显污迹 |  |  |  |
| 楼顶天台 |  |  | 每周清扫、检查1次 |  |  | 下水口无堵塞，无积水，无杂物 |  |  |  |
| 储水沲，消防水沲， |  |  | 每年清理消毒2次， |  |  | 清理沲内青苔、淤积物，保证水质干净，输水管畅通。 |  |  |  |
| 化粪沲 |  |  | 每年清掏1次以上 |  |  | 保证化粪沲不溢出路面 |  |  |  |
| 除四害 | 1 | 药剂及投药方法：（1）鼠药。室内每15平方米一堆，每堆15—30克。室外每5-lO米放一堆，每堆15-30克。（2）凯素灵粉、DDv。（3）杀特灵、杀虫剂、灭蟑药。 |  |  |  |  | 每月1次 |  |  |

物业服务区域内卫生整洁，管道畅通，按要求做好灭“四害”工作。

13、停车场（库）管理要求

（1）制定完善的停车场管理制度。（评审指标69）

（2）做好停车场管理服务，维护交通秩序,车辆进出有序、停放规整。（评审指标70）

14、要求物业服务企业制定各种应急处置预案。（评审指标71）

15、制定台风、地震等自然灾害应急处置预案。（评审指标72）

16、火灾应急处置预案。（评审指标73）

17、群体性上访处置预案。（评审指标74）

18、停电、停水应急处置预案。（评审指标75）

19、设备设施应急处置预案。（评审指标76）

20、刑事治安案件应急处置预案。（评审指标77）

21、防洪防汛应急预案。（评审指标78）

22、档案的建立与管理

做好档案资料收集管理工作，所有资料实行“双档”(电脑档案、文本档案)管理，各种资料完整、系统、准确、真实。（评审指标79）

（四）、物业服务费

1、物业服务费包括各项费用、税费等。主要包括：员工工资、行政办公费用、员工各项社保费用、福利费、住房公积金、加班费、设备折旧费、设备维保费用（不含消防维保费用）、垃圾清运费、保洁费、清洁用品、人员培训费、临时任务的突击费、税收、保险和其他零星不可见费等一切费用。供应商一旦成交，采购单位将不会对其投标报价作出其他补偿；（评审指标80）

2、物业服务费支付：按成交总金额的月平均金额支付每月物业服务费，每月根据考核情况扣除罚款后凭成交供 应商开具的正式发票支付。（评审指标81）

3、员工工资、员工保险费、福利费、住房公积金、加班费等在成交后应认真兑现执行，员工工资待遇应高于新罗区同等工种工资待遇水平。（评审指标82）

4、成交供应商为服务本项目而购置的相关设备设施，并列入物业服务成本的，在合同期满时应保持技术状态完好并移交给业主。（评审指标83）

5、成交供应商在合同期内不得采取减员增效开展本项目物业服务，一经发现采购人有权解除合同。（评审指标84）

三、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：项目服务期2年（合同一年一签）。

3、交付条件：完成所有服务要求并经采购人验收合格。

4、是否收取履约保证金：否。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 根据竞价文件要求，成交供应商的响应文件以及有关国家规定进行验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 项目付款：本项目款项由采购单位支付。 付款方式：按月支付；每个月底须经考评小组考评合格后，供应商于次月15日前将上个月发生物业费用的支付申请及相应金额的正式税务发票递交给采购单位，采购单位收到支付申请及正式税务发票后于30号前以转账方式支付上月服务费。 |

备注:

1、供应商若完全满足以上竞价文件（二、采购内容及要求中“ 二、技术和服务要求”）所有要求的，可在响应文件《技术和服务要求响应表》对上述要求进行点对点响应，也可提供承诺函，承诺书格式详见响应文件格式中的《对采购内容及要求的承诺书》（供应商响应如有正、负偏离情况的，不管是多么微小，供应商都应响应文件《技术和服务要求响应表》进行点对点列明）

2、以上《二、采购内容及要求》“一、项目概况”及“三、商务条件”为必须满足的要求，供应商投报时不得负偏离，否则投报无效，供应商投报时可提供承诺书，承诺书格式详见响应文件格式。

三、网上竞价须知

一、基本程序

1、供应商在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上注册，接受采购代理机构资格审查，具体操作流程见全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）“供应商网上竞价承诺书和网上竞价须知”。

2、供应商提交的资料文件经审查合格后，代理机构审核通过其在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上的申请,正式成为供应商。

3、供应商凭注册时登记的用户名和密码登录后台参与相关项目的网上报价活动。

4、成交供应商向代理机构领取《成交通知书》并按规定的时间与采购单位签订、履行采购合同。

二、网上竞价实施范围及收费标准

1、实施范围：企业采购、行政、事业单位未在《政府采购目录内》产品及允许采购单位自行组织采购的项目。

2、收费标准：成交供应商缴纳本项目招标代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前按成交金额（成交金额*2年计算）的1.5%向采购代理机构缴纳代理服务费，凭缴交凭证向福建锦泰工程项目管理有限公司领取《成交通知书》。

代理服务费收款信息（供应商转账时应备注项目编号及用途）

开户行：工商银行龙岩龙腾支行

开户名：福建锦泰工程项目管理有限公司龙岩分公司

帐号：1410100609000093396

缴款信息查询联系人：小廖

代理机构联系人： 小廖

联系方式： 0597-21509999

联系地址：龙岩市新罗区西陂街道登高西路安置小区C1幢17层

三、网上竞价供应商资格要求、类别

（一）资格要求

1、依法进行工商注册登记具有有效工商营业执照的企业；

2、供应商投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；

3、报名收款收据扫描件；

4、项目有特定资格要求的证明材料原件。

（二）网上竞价供应商类别

网上竞价供应商可向采购代理机构申请报备，申请报备的供应商应当提交以下资料供采购代理机构资格审查：

- （1）有效的工商营业执照复印件（加盖公司公章）；

- （2）供应商投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）；

- （4）法人或单位联系人身份证复印件及联系方式；

申请报备的供应商经资格审查合格后，对符合资格要求的项目可多次参与网上投标；项目有特定资格要求的，应按要求提供资格证明材料经审查合格后才能参与网上竞价。

提供资格审查材料的供应商，须在项目报名结束前将有效的工商营业执照复印件（加盖公司公章）、法人或单位联系人身份证复印件及联系方式送至（或扫描通过邮件形式）采购代理机构进行资格审查。

不符合资格要求的供应商其竞价将被拒绝。

四、网上竞价公告及报价时间

竞价时间规定：采购信息公告时间原则上为三个工作日，竞价开始时间从第三个工作日9：00分开始至当日上午11：00分截止。

项目具体情况，以公告为准。

五、竞价采购文件的澄清、补充和修改

（一）竞价供应商对网上发布的竞价采购文件如有疑问，可提出询问或要求澄清，但应在竞价公告之日起报价开始前，以书面形式（包括信函、传真、电报，下同）递交给采购代理机构。采购代理机构将视情况在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）网上予以澄清、补充、修改。

（二）在竞价采购报价开始前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可对竞价采购文件用补充文件的方式进行澄清、补充、修改，并在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）网上发布补充公告。

（三）澄清、补充、修改文件将作为竞价采购文件的组成部分，对所有报名参加网上竞价的供应商具有约束力。

（四）采购文件、澄清、补充、修改文件之间的内容前后不一致时，以最新发布的公告为准。

（五）竞价采购文件的澄清、补充和修改公告，采购代理机构将在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）公告，不再另行通知，请竞价供应商及时浏览网上公告信息，凡因未及时浏览或误读、误解网上公告信息而产生的过失，采购代理机构不承担任何责任。

六、竞价响应文件

（一）竞价供应商根据网上注册并已审核通过的用户名和密码，具体操作流程见“供应商网上竞价承诺书和网上竞价须知”。

（二）供应商的响应文件（即供应商报价文件材料）必须填报的事项包括：竞价采购文件有其他要求的，应按要求填报。供应商在填写响应文件时，必须根据实际情况如实填报，不得出现类似于“与竞价采购文件一致或完全响应”等的字眼。响应文件未按要求填报的或供应商的响应内容不符合竞价采购文件要求的，将被视为不具备实质性响应竞价采购文件，竞价被拒绝。

（三）每个包号商品均为单独的合同包，供应商可对符合项目资格要求的一个或一个以上的包号商品进行报价。

（四）报价时间截止前，供应商可对竞价项目进行单次或多次报价，网络接受的报价为供应商最后一次上传的报价。供应商应当谨慎报价，因报价不慎而出现的不利后果由供应商自行承担。采购代理机构不接受纸质报价材料。

（五）竞价供应商的报价须包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装、调试维修、售后服务、管理、保险、利润、税金、政策性调价、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等到达交货现场所需的一切费用。

（六）竞价供应商的响应文件以竞价截止时全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）服务器数据库记录为准，一切因供应商网络通信或操作失误造成的竞价数据错误或缺失均与我公司无关。竞价截止时间，以服务器终端显示的时间为准，请各竞价供应商认真输入响应文件并合理选择上传时间，以免造成不必要的损失。

（七）如全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）平台遇网络故障或服务器故障等重大问题影响正常报价的，则延期竞价时间，延期后的竞价时间以网上公告为准，已经报价的供应商对延期的项目须重新报价。

（八）采购结果公告前，对参与报价供应商家数、各供应商的报价等情况，均无法查看。采购结果公告后，所有参与报价的供应商均可通过用户名和密码登陆后台查看参与报价的供应商名称、总报价。

七、响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采取书面形式，加盖供应商公章，并不得超出竞价采购文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

八、违约责任与处罚办法

（一）发生以下情况竞价保证金将不予退还，情节严重的将报请采购监管部门同意，给予通报，取消其1～3年参与采购资格等。

1、竞价供应商提供虚假资料的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价供应商的；

3、与采购单位、其他竞价供应商恶意串通的。

（二）竞价成交供应商若有以下行为视为违约：

1、放弃成交资格的；

2、不按《成交通知书》要求与采购人签订合同的；

3、无法履行合同中承诺的义务的；

4、提供的商品或所用的材料等与合同规定不符的；

5、拆换、调换、截留产品零部件的；

6、降低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品的；

7、零件、配件或耗材等以少充多，以劣充优，以假充真的；

8、由于成交供应商的原因造成不能按期履约的(不可抗力因素除外)；

9、其他违法、违规、违约行为的。

成交供应商每发生以上一项行为视为违约一次（一次发生多项的行为视为多次违约）。对供应商的违约情形，处罚规则如下：

（1）违约一次，予以警告。

（2）违约二次，在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上通报，同时50%的竞价(履约)保证金不予退还。

（3）违约三次，取消其六个月全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上竞价资格，并在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上通报，同时80%的竞价(履约)保证金不予退还。

（4）违约四次，取消其一年全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上竞价资格，并在全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上通报，同时全部竞价(履约)保证金不予退还。

（5）违约五次及以上的，或严重违规、违法的将报请龙岩市政府采购监督管理部门或相关部门处罚。

（三）成交供应商所提供的商品因质量问题造成火灾、人员触电等事故的，成交供应商必须承担由此引起的经济和法律责任；

（四）供应商的违约记录，以本须知实施之日起三年为周期进行计算，三年期满所有供应商的违约记录归零进行重新计算。

九、质疑

1、供应商对网上竞价事项有疑问的，可以向采购单位或招标代理机构提出询问。

2、网上竞价供应商认为网上竞价通知书使自己的合法权益受到损害的，可以在竞价截止前1个工作日前（正常上班时间），以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受本网上竞价通知书的所有内容。

3、网上竞价供应商认为网上竞价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起7个工作日内，以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受网上竞价过程和采购结果。

4、采购单位或招标代理机构将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、质疑应在规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对网上竞价通知书提出质疑的，质疑人应为潜在竞价供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为竞价供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照本须知规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建锦泰工程项目管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改网上竞价文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、重新采购等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

备注：竞价供应商未按上述“5”方式提交质疑函的，其质疑不予受理。

十、其他事项

（一）网上竞价采购信息发布、查询地址：

全过程项目管理（福建）交易服务平台：（http://fjqgc.com/）首页“网上竞价公告”栏目。

（二）采购代理机构联系方式，以项目公告为准。

采购代理机构地址：龙岩市新罗区西陂街道登高西路安置小区C1幢17层

本须知内容以公告不一致，以公告为准，具体由全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）负责解释。

四、竞价响应文件

响应文件

（请在此注明正本或副本）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：

附件1：

网上竞价承诺书

（采购人）：

我公司已完全理解并接受《网上竞价须知》的内容，特申请参加全过程项目管理（福建）交易服务平台（http://fjqgc.com/）上竞价，为此作出如下承诺：

一、保证符合供应商资格要求。

二、保证提供的资格证明材料真实合法有效。

三、保证遵照《网上竞价须知》及有关法令规定，绝无作弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法事情。

四、保证按照《网上竞价须知》的要求及时与采购单位签订合同并按合同规定供货或提供服务。

五、保证所提供的成果在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该成果或成果的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

六、如我公司出现违约行为，愿意接受《网上竞价须知》规定的相应处罚。

本承诺书自我公司盖章、法定代表人签字后生效。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

手机号码：

承诺日期：

附件2：承诺模板如下：

响应承诺书

（采购人）：

龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦2025年至2026年物业服务类采购项目（项目编号：锦泰【龙岩-2024】招字006号），我公司（全称）           完全实质性满足竞价文件的的要求。若我公司成交，将完全按上述要求进行实施，否则视同违约，愿意承担本采购文件的违约责任。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

年      月      日

附件3：竞价文件规定的其他资格证明文件

1、营业执照副本复印件加盖公章

2、供应商投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）

3、附上经办人及法定代表人身份证复印件加盖公章

4、报名收款收据复印件加盖公章

附件4：投标报价表

投标报价表

| 合同包号 | 品目号 | 品目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 投报单价 | 投报小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | - 龙岩市新罗区人民政府西陂街道办事处西湖科技大厦物业服务 | 详见竞价文件 | 年 | 1 |  |  |
| 投报总价（小写金额）： 投报总价（大写金额）： |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

供应商报价不得高于最高限价，供应商报价最低者即为成交供应商，成交金额即为成交供应商报价。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

年      月      日

附件5：授权委托书

授权委托书（若有）

本人          （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方经办人。经办人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　         （项目名称）     竞价文件、递交竞价文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

经办人无转委托权。

经办人姓名：           性别：        手机号码：         。

单   位：            部门：          职务：         。

身份证号码：                            。

附：法人身份证及经办人身份证复印件加盖公章

供应商：          (盖单位公章)

法定代表人：        (签字或盖章)

经办人：           (签字）

日  期：       年   月    日

附件6：技术和服务要求响应表（若有）

项目名称：（加盖公章）

采购编号∶	                                                   合同包号：

| 序号 | 竞价文件二、采购内容及要求中“ 二、技术和服务要求”（按顺序列出） | 投标响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、“投标响应情况”应根据投标货物实际情况如实详细填写,不得仅以“完全响应”等字眼简单表达；

2、响应情况填写说明：

“投标响应情况”与竞价文件（二、采购内容及要求中“ 二、技术和服务要求”）点对点对比：

（1）与竞价文件完全一致，在偏离说明一栏中填写“无偏离”；

（2）高于竞价文件要求，在偏离说明一栏中填写“正偏离”，并在“备注”一栏中详细阐述理由；

（3）达不到竞价文件要求，在偏离说明一栏中填写“负偏离”，并在“备注”一栏中详细阐述理由。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

年      月      日

承诺书

（1）对采购内容及要求的承诺书

（采购人或者代理机构）：

本司参加贵方（采购编号、项目名称）的投标，对竞价文件《二、采购内容及要求》做以下承诺：完全满足竞价文件二、采购内容及要求中“ 二、技术和服务要求”。

如若成交，将完全执行以上承诺。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

年      月      日