响应文件附件：

- 有效的营业执照副本复印件及单位负责人身份证复印件

- 单位负责人授权书及供应商代表身份证复印件(非单位负责人参加时提供)

- 单位负责人授权书

致： （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：          ）的竞价活动，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：             手机：

供应商代表：         身份证号：             手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：         年       月       日

附：供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 报价表

- 报价表

项目编号：阳紫[2025]CGJJ017号

项目名称：登高社区非遗党建文化阵地提升改造工程项目

| 第一部份（党群中心门头及墙面改造文化装饰） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容及材质 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 党群服务中心门头（30*30*3mm镀锌方管焊接底架、防锈漆2遍，4厘中华红高光铝塑板饰面，文字为20mm高密度PVC板雕刻烤漆立体字，4米高度安装） | 10.5*1.1m | ㎡ | 11.55 |  |  |
| 2 | 社区简介文化墙（展示板）（20mm高密度PVC板雕刻立体烤漆 UV饰面立体贴墙安装） | 7.9*1.35m | ㎡ | 10.66 |  |  |
| 3 | 围墙装饰屋檐（复古屋面）（30*30*3mm镀锌方管架，400*250mm树脂琉璃瓦屋檐饰面） | 15*0.35m | m | 15 |  |  |
| 4 | 铁艺开启框宣传栏（1.2mm镀锌板激光切割，焊接成型，整体打磨光滑，表面防锈底漆2遍汽车面漆2遍，开启活动框架5厘钢化玻璃饰面，文字为PVC立体字墙面安装） | 3.2*1.1m*3个 | ㎡ | 10.56 |  |  |
| 5 | 非遗文化墙及文化（展示板）（20mm高密度PVC板雕刻立体烤漆 UV饰面立体贴墙安装） | 9.5*1.35m | ㎡ | 12.82 |  |  |
| 6 | 小计(元) |  |  |  |  |  |
| 第二部份（楼道及防水处理） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及材质 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 楼道墙面贴瓷砖（水泥砂浆贴300*600mm白色暗纹瓷砖 沟缝脐沟缝） | 16*1.2m | ㎡ | 19.2 |  |  |
| 2 | 楼道线路整理（50*100mmPVC线管重新包线贴墙安装） | 15m | m | 15 |  |  |
| 3 | 墙面包柱及铁艺架子封铝塑板（30*30*3mm镀锌方管焊接底架，防透漆2遍,4厘白色铝塑板饰面离墙30公分安装） | 11*3m | ㎡ | 33 |  |  |
| 4 | 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 第三部分（党群服务中心室内） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 党群服务中心室内墙面（底面骨架+防水防火环保板饰面）（30*30*3mm镀锌管焊接底架，防锈漆2遍，4厘白色铝塑板饰面，文字及文化内容为20mm高密度PVC板贴墙安装雕刻烤漆） | 党建文化墙（11.5*1.9m） | ㎡ | 21.85 |  |  |
|  |  | 形象墙（3.6*3m） | ㎡ | 10.8 |  |  |
|  |  | 新时代文明站（3.6*3m） | ㎡ | 10.8 |  |  |
|  |  | 敬老、家风家训、廉政、非遗文化墙（6.5*1.9m） | ㎡ | 12.35 |  |  |
| 2 | 志愿服务台新做（20mm石英石台面+18mm铝合金蜂窝板柜体制作） | 3.5*1*0.6m | m | 3.5 |  |  |
| 3 | 多功能活动区新做（矮柜由18mm铝合金蜂窝柜体及铝合金门板+20mm石英石饰面，高木柜墙由18mm多层板+灯带制作） | 5.6*2.4m | ㎡ | 13.44 |  |  |
| 4 | 水吧茶饮区（20mm石英石台面+18mm铝合金蜂窝板柜体制作+304不锈钢水池盆及20mm石英石拖把池） | 3.8*0.6m | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 新做窗户白色窗纱（含窗帘杆） | 15*2.8m | ㎡ | 42 |  |  |
| 6 | 水电部份（进线BV10平方铜芯线20米，30*20cm电箱1个、漏保5个 、4平方铜芯线1卷、2.5平方铜芯线2卷、线槽35根、1.2米LED平板灯16盏、吸顶灯2盏、五孔插座15个、开关4个、水龙头2个、水管5根等） | 11.27*10.44m | ㎡ | 110 |  |  |
| 7 | 小计(元) |  |  |  |  |  |
| 第四部份 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容及材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 拆除及搬运（铁皮书柜7个、报纸柜3个、4位铁皮排椅3张、会议桌1张、茶几1个、台球桌1张、健身器材3套、麻将桌2张等） | 搬至3楼及外运小区 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 软装部份（3米软沙发2套、温馨简约洽谈桌椅2套（1桌三椅）、75英寸多媒体电视1台、饮水机1台等 | 多功能区域装饰 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 老手拉式卷闸门改遥控电动卷闸门 | 铜芯遥控电机 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 社区标识牌（200*30cm社区不锈钢牌2块、200*30cm钛金牌1块、60*40cm钛金牌1块、50*35cm荣誉牌1块、30*15cm功能区域牌1块、桌面牌2块） | 旧标识更新 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 墙体铲平刷界面刘重新批三遍粒子水泥漆饰 | 墙41*1.9m | ㎡ | 77.9 |  |  |
|  |  | 顶11*2.5m | ㎡ | 27.5 |  |  |
| 6 | 楼梯护栏油漆翻新（清除油漆裱糊面，防锈漆两遍，油性银色漆2遍饰面） | 银灰色 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 楼面顶部防水处理 | 打钉注浆 | 针 | 45 |  |  |
| 8 | 卫生清理打扫 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 垃圾外运处理 |  | 车 | 5 |  |  |
| 小计(元) |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.供应商报价应以包括项目所涉及的有关所有费用进行报价，包括但不限于：运输、产品、安装、税费、人工等。2.填报的总价不得高于预算金额，否则竞价无效；投报单价不得超过最高控制单价，否则竞价无效。

时间：     年     月     日

供应商：（全称并加盖单位公章）

- 单位负责人（供应商代表）签字或盖章：

（四）响应承诺函：

响应承诺函

致：          (采购人或采购代理机构)

项目（项目编号：       ），我公司  （全称）  承诺完全实质性满足网上竞价公告的要求。若我公司成交，将完全按竞价文件要求及合同约定进行实施，否则视同违约，愿意承担合同约定的违约责任。若我单位承诺不实,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称: （全称并加盖公章）

单位负责人（签字或盖章）：

联系电话：

时间：     年     月     日

（五）参加竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：          (采购人或采购代理机构)

参加竞价活动前3年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明！

供应商名称: （全称并加盖公章）

单位负责人（签字或盖章）：

联系电话：

时间：     年     月     日

- 已缴交竞价保证金凭证（缴纳凭证须体现“项目编号+保证金”）：

- 本项目不适用

- （七）网上竞价公告中要求供应商提交的其他材料

注:

1、竞价公告中有要求提交的材料。

2、供应商认为需要提交的其他材料。