
建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目
	工程概况
1.建设地点：    龙岩市新罗区      。

2.工程专业：    建筑工程      。

3.定额工期：   /  ；合同工期：   /  ；工程质量等级：   符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准       。

4.招标范围： 土建及配套安装 ；单独发包的专业工程： 土建及配套安装 。

5.工程特征：

 建筑面积：  /  。

 层数：    /     ，檐口高度：   /    。

结构质式：    /   。

基础类型： /  。

 装饰情况：    /   。

混凝土情况：     /    。

编制范围
按照  建设单位  提供的 龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 施工图，专业范围包括室外总体工程，具体如下：

不含三通一平；

编制依据
1.图纸：  建设单位  提供的 龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 施工图及有关设计文件。
2.招标文件：   /  编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：    无    。
3.地质勘察报告：    无       。
4.计价计量规范：   《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）   。

5.预算定额：  《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件   。

6.费用定额：  《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件   。其中，暂列金额： 按（分部分项合计-设备合计+单价措施合计）*5%  ；专业工程暂估价：     /    ；甲供材料费：          。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照福建省住房和城乡建设厅关于发布《关于人工费动态调整有关事项》的通知（闽建筑【2018】28号）、龙岩市住房和城乡建设局关于发布龙岩市建设工程人工费调整办法的通知（龙建筑【2019】26号）规定计算。

（2）施工机械台班单价：按照福建省建设工程造价管理总站《关于发布2019年第三季度福建省施工机械台班单价的通知》（闽建筑[2019]54号）相应不含税价格（单价）规定计算并执行闽建筑[2022]1号文。
（3）材料设备价格：龙岩市建设工程造价管理站发布的《龙岩工程造价信息》2026年4月新罗区相应材料（综合）价格（税前综合价）、定额基期价格、材料（设备）税前综合价《建设工程材料（设备）询价记录表》的顺序进行编制 。
8、其他： 无 。
取费标准

1.专业类别：  室外总体工程   。
2.总承包服务费费率：    /      。
3.税率：9%。
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：  无  。
2.桩基工程： 无 。
3.混凝土模板及支架：  无  。
4.脚手架：   无   。
5.施工排水、降水： 无 。
6.垂直运输： 无 。
7.大型机械设备进出场及安拆费： 沥青混凝土摊铺机、压路机进出场各一台次  ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测：/。

8.基坑支护工程拆除：无 。

9.材料二次搬运：  无  。
10.需要二次深化设计的 /，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
材料设备品牌及甲供材料
本控制价取定的材料设备品牌

名称
规格、型号
招标人要求的品牌
控制价取定的品牌
备注
甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

3.经市场询价的材料设备 详见工程询价记录表。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

其他需要的说明

透水沥青混凝土（PAC-16、PAC-13）均参考厦门市2026年4月信息价，沥青混凝土运距暂按工作联系单回复的6km计算，由于厦门沥青混凝土材料价格综合考虑了15km的运距，故本次预算扣除多计的9km运输费用，实际不同时提供签证单按实调整。

建筑垃圾外运运距暂按工作联系单回复的12km计算，实际不同时提供签证单按实调整。
其余详见预算书。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

1、详见审核书


PAGE  

